Опросный лист

Дата:

Для подбора датчиков уровня

| Заказчик: | Контактное лицо: |
| --- | --- |
| Адрес заказчика: | Телефон/Факс: |
| Страна, город, индекс: | Мобильный телефон: |
| Торговый представитель: | Электронная почта: |
| Фирма-представитель: | ТЕГ №: |

Вид измерения уровня:

Непрерывное (уровнемер)                                Дискретное (сигнализатор)                                 Непрерывное +

дискретное

Питание датчика:

220V AC

24V DC

Непрерывное измерение уровня (уровнемер):

Требуемая точность: __________________мм

Выходной сигнал:

4…20 мА                   HART                       4…20 + HART                  Другое _____________

Система визуализация уровня:

Не требуется                  Требуется

Дискретное измерение уровня (сигнализатор уровня):

Требуется сигнализация:

Нижнего уровня               Верхнего уровня                  Нижнего и верхнего уровня         Многоточечная: ____ уровней

Выходной сигнал:

PNP                                    NPN                                       Реле                                                 Другое __________________

| Количество резервуаров/бункеров, на которых требуется установить датчики уровня: |  |
| --- | --- |

- Описание контролируемого материала

Данные о материале:

Тип материала:

Жидкость                            Сжиженный газ                   Сыпучий материал                       Газовый конденсат

Название материала: Отруби____________________       Химическая формула:________________________________

Данные о жидкости:

| Концентрация |  | % |  | Диэлектрическая проницаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость |  | сСт |  | Удельная плотность ___________ | кг/дм3 |

Данные о сыпучем материале:

Размер гранул _______ мм                                   Диэлектрическая проницаемость         _____________________________________

Влажность      _______ %                                      Объемная плотность   ___________________ кг/дм3

Склонность к налипанию:

Отсутствует                         Средняя                              Высокая

Атмосфера в резервуаре/бункере:

Давление:

Атмосферное                       Избыточное: ____________ бар                     Разряжение: ____________ бар

Опасность по взрыву:

Нет                                       Рудничного газа                                 Газа                                                 Пыли

Классификация взрывоопасной зоны по Газу в соответствии с ГОСТ Р:

Зона 0                                  Зона 1                                                  Зона 2

Классификация взрывоопасной зоны по Газу в соответствии с ПУЭ и ФЗ №123:

В-1                                       В-1а                                                     В-1б                                                 В-1г

Классификация взрывоопасной зоны по Пыли в соответствии с ГОСТ Р:

Зона 20                                Зона 21                                   Зона 22

Классификация взрывоопасной зоны по Пыли в соответствии с ПУЭ и ФЗ №123:

В-2                                       В-2а

Температура:

Контролируемого материала:    минимальная ___15_________ °С      максимальная _____25________ °С

Окружающей среды:                    минимальная ____________ °С      максимальная _____________  °С

- Конфигурация и размеры бункера/резервуара

Данные о резервуаре (бункере):

Тип резервуара (бункера):

Резервуар вертикально стоящий (РВС)                               Резервуар горизонтально стоящий (РГС)

Бункер (силос) с конусной частью внизу                            Резервуар (бункер) нестандартной конструкции

Параметры резервуара (бункера):

Открытый резервуар (бункер)                      Закрытый резервуар (бункер)                    Вентилируемый резервуар (бункер)

Объем резервуара: __________________ м3

Материал стенок резервуара (бункера):

Металл                                 Бетон, кирпич                       Пластик

Расположение загрузочного отверстия:          A                                B                                _____________________

Расположение разгрузочного отверстия:        C                                D                                _____________________

| H max | Высота резервуара (бункера) |  | мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| H у min | Нижний предел измерений |  | мм. |
| H у max | Верхний предел измерений |  | мм. |
| E | Диаметр (длина) резервуара (бункера) |  | мм. |
| K | Высота конусной части |  | мм. |
| J | Высота перекрытия резервуара (бункера) |  | мм. |

Имеется ли посадочное место под уровнемер:            Да                                      нет (будет выполнено под прибор)

Если посадочное место имеется, заполните следующую таблицу:

| D y | Диаметр условного прохода |  | мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Высота патрубка |  | мм. |
| G | Расположение патрубка относительно вертикальной стенки резервуара (бункера) |  | мм. |
| I | Расположение патрубка относительно ближней границы потока продукта |  | мм. |

Имеются ли внутри резервуара какие-либо конструкции:

Нет                                                                 Мешалка                                                         Лестница

Перегородки                                                 Термоэлементы                                              ____________________________

Примечание: При наличии внутри резервуара (бункера) внутренних конструкций или при необходимости (например, нестандартная конструкция резервуара) дайте эскиз вертикального разреза (вид сбоку) и план (вид сверху) Вашего резервуара (бункера) с указанием размеров внутренних конструкций.

# Text boxes

|  | ООО "ТОП ИЗМЕРЕНИЕ" 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 7а с2 Тел./факс: +7 (495) 117-97-71 +7 (495) 975-76-97 Почта: info@tex-sys.ru |
| --- | --- |